##### DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

##### E INFRAESTRUCTURA

##### Equipo Supervisión Normativa (ESN)

##### Interno Nº  2655  -2019

Ingreso N° 0302148 de fecha 05.09.2019.

ORD. Nº _____________________/

ANT.:	Presentación Arquitecto Sr. Guillermo Valenzuela Ahumada, ingresada con fecha 05.09.2019.

MAT.:	SANTIAGO: Art. 60º LGUC. Autoriza regularización, inmueble ubicado en Calle Santa Monica N° 2316.

SANTIAGO,

DE:	JEFE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

A:		SR. MIGUEL SAAVEDRA SAENZ

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SANTIAGO

- Por presentación citada en el antecedente, el arquitecto Sr. Guillermo Valenzuela Ahumada, solicita la autorización previa a que se refiere el artículo 60º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para la regularización de una vivienda construida con anterioridad al 31 de julio de 1959, inmueble ubicado en Calle Santa Monica N° 2316, de esa comuna.

2.	De acuerdo al Plan Regulador Comunal de Santiago, este inmueble se emplaza en ZONA B - Zona de Conservación Histórica B3 - Zona Típica Barrios Yungay y Brasil – Inmueble de Conservación Histórica (Ficha N° 526) , cuyas normas generales y específicas, se establecen en el artículo 27 de su Ordenanza Local; a este inmueble al estar ubicado en Zona Típica, también le son aplicables las normas de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales.

3.	Las obras a regularizar, en el inmueble destinado a oficinas, consideraron revestimiento de pisos en madera y cerámica según su uso, instalación de tabiques de madera con revestimiento de planchas de volcanita y terminación de empaste y pintura, cerámica en muro de baños, mantención de puertas originales e instalación de puertas de madera nuevas en oficinas, mantención de muros y cielos con pintura, renovación de artefactos sanitarios e instalaciones eléctricas, de alcantarillado y agua potable; el proyecto no consideró modificaciones de estructura, volumetría o alteraciones en la fachada del edificio. Las obras se ejecutaron de acuerdo a planos y especificaciones técnicas que se adjuntan.

- Al respecto, informo a usted que, estudiados los documentos técnicos recibidos, se ha considerado que la intervención ejecutada no afecta el carácter patrimonial de la Zona de Conservación Histórica B3 y del Inmueble de Conservación histórica (Ficha N° 526), por lo que esta Secretaría Ministerial otorga la autorización solicitada.

Asimismo, para finalizar el proceso de autorización, se remite a la Dirección de Obras Municipales de la comuna una copia de la planimetría y especificaciones técnicas con timbre de visto bueno, y la otra copia quedará en nuestro Archivo.

- Con relación al otorgamiento del permiso respectivo, corresponde a esa Dirección de Obras Municipales observar que los antecedentes presentados cumplan con el Plan Regulador Comunal vigente, y demás disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de su Ordenanza General y Ley de Monumentos Nacionales.

- Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que esta regularización corresponde a obras construidas que en su momento no obtuvieron la autorización previa de esta Seremi, dado lo cual, usted deberá disponer las acciones pertinentes.

Saluda atentamente a usted,

JAIME TÉLLEZ TÉLLEZ

INGENIERO CIVIL

JEFE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

E INFRAESTRUCTURA

SUBROGANTE

XFO/ FVM /lpc

Incluye: Antecedentes ingresados, especificaciones técnicas y planos timbrados.

DISTRIBUCIÓN:

Destinatario:

C/c	Sr. Guillermo Valenzuela Ahumada, Arquitecto.

Dirección:  Cerro el Plomo N° 4330, de la comuna de Maipú.

Teléfono :  +569 93326742

Correo    :  gui.valenzuela@gmail.com

Secretaria Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo

Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Ley de Transparencia art. 7/g.

Archivo.

FVM 19-58 (13.09.2019)